━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

|  | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior |
| --- | --- |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sistema IoT-IA de monitoreo y trazabilidad del uso de espacios y equipos académicos en la CUN

Anteproyecto en el **Formato de Estructuración y Presentación de Propuestas de Investigación

INV-FO03 (Anexo 2)** · Convocatoria interna CUN 2026 — Desarrollo de Grupos Temáticos de

Investigación (Fase II).

Fecha de diligenciamiento: día 15 · mes 08 · año 2026.

Pendientes previos a la radicación (nota administrativa — no es un campo del INV-FO03)

Este apartado se incluye para el uso interno del investigador principal y **debe retirarse al

trasladar el contenido al formato oficial**. No sustituye ni modifica ningún campo del INV-FO03.

CvLAC registrado, sin producción registrada — pendiente de confirmación, no incumplimiento. El

numeral 5.1 de los Términos de Referencia exige "mantener el aplicativo CvLAC debidamente

actualizado". El investigador principal sí tiene CvLAC registrado; lo que no tiene aún es

producción cargada en él, porque esta sería su primera propuesta de investigación en la

institución. Un registro al día que refleja cero producción está, en sentido literal, actualizado:

no hay incumplimiento que declarar. Pero si "debidamente actualizado" admite una lectura más

exigente no es algo que le corresponda decidir al proponente, así que la consulta queda planteada

en Correo a la DNI - consultas previas a la radicacion.md y conviene tener la respuesta antes de

radicar. Con independencia de cómo se lea, sin producción previa esta propuesta no puede apoyarse

en la trayectoria del investigador y debe sostenerse por la calidad de lo propuesto — que es

exactamente donde está escrita.

Contrato de tiempo completo — cumplido. El investigador principal tiene vinculación activa

con contrato de tiempo completo; ese requisito del numeral 5.1 está satisfecho.

Descarga horaria y ausencia de pendientes de convocatorias anteriores. Ambos requisitos del

numeral 5.1 dependen de aprobación y verificación de la DNI; no se dan por resueltos en este

documento.

Cronograma de la convocatoria — sin fechas calendario. Las fechas del numeral 9 de los

Términos de Referencia (cierre 20/03/2026, correcciones 31/03/2026, comité de ética 03/04/2026,

acta de inicio 10/04/2026) ya transcurrieron. Por esa razón el cronograma de este anteproyecto se

formula en semanas relativas (Semana 1 a Semana 12) contadas desde la firma del acta de

inicio, y no se inventan fechas calendario. El anclaje a calendario queda pendiente de la

respuesta de la DNI.

Sedes piloto y grupo de investigación. El anteproyecto se formula para dos sedes CUN; la

identificación definitiva de la segunda sede y la vinculación formal a un grupo de investigación

CUN (priorizada por el Parágrafo 3 de los Términos de Referencia) deben confirmarse con la DNI

antes de radicar.

Inconsistencia en los criterios de evaluación del numeral 11. La tabla del numeral 11 asigna

Elementos preliminares 2 / Impacto, viabilidad y retorno 28 / Calidad de la propuesta 50 /

Resultados y productos 20 = 100, mientras el texto explicativo inmediatamente debajo asigna

Elementos preliminares 20 / Calidad de la propuesta 60 / Resultados y productos 20 = 100 sin

desglosar "impacto, viabilidad y retorno". Es una inconsistencia del propio documento

institucional y no se resuelve aquí. Este anteproyecto está escrito para el criterio más

exigente bajo cualquiera de las dos lecturas: la calidad de la propuesta.

Rubro de talento humano — no verificado contra la tabla de rubros financiables. La tabla de

rubros financiables del numeral 6 de los Términos de Referencia está incrustada como imagen en

el PDF y no pudo extraerse ni leerse, de modo que no se ha podido comprobar si las bonificaciones a

auxiliares de investigación de semillero son un rubro elegible. El presupuesto de este anteproyecto

asigna $1.400.000 a ese rubro, equivalentes al 28 % del total solicitado: es el porcentaje que

habría que reasignar si la DNI informa que no es financiable. Conviene confirmarlo antes de radicar.

La reasignación es viable sin alterar el alcance —los productos que dependen de los auxiliares son

las dos certificaciones de semillero, no componentes del sistema—, pero cambia el presupuesto y por

eso no se anticipa aquí.

Segunda pasarela de borde — decisión de arquitectura pendiente. La metodología y el alcance

describen una pasarela local por sede (dos sedes), mientras el presupuesto financia **una sola

unidad** de pasarela ($520.000). Hay que elegir entre financiar la segunda pasarela, reasignando

ese monto desde otro rubro, o conectar los nodos de la segunda sede directamente al broker y

ajustar la redacción de la arquitectura. Es una decisión del investigador y no se resuelve en este

documento.

Identificación de la propuesta

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Título de la propuesta | Sistema IoT-IA de monitoreo y trazabilidad del uso de espacios y equipos académicos en la CUN |
| Investigador principal | Julian Andrés Castaño Erazo |
| Co-investigador(es) | No aplica (propuesta individual). Se vinculan dos estudiantes de semillero como auxiliares de investigación, sin rol de co-investigador. |
| Correo electrónico | julian_castanoe@cun.edu.co |
| Programa académico / Área transversal | Ingeniería de Sistemas y Especialización en Inteligencia Artificial |
| Sede | Bogotá — sede de adscripción del investigador principal |
| Escuela | Escuela de Ingenierías |
| Fechas de implementación | Fecha de inicio: a partir de la firma del acta de inicio (por confirmar con la DNI). Fecha de finalización: 12 semanas después del acta de inicio. |
| Tiempo total en meses | 3 meses (12 semanas) |
| Lugar de ejecución de la propuesta | Dos sedes CUN: sede Bogotá y una sede regional por confirmar con la DNI. Ocho espacios académicos instrumentados (aulas y laboratorios). |
| Grupo de investigación | Por confirmar con la DNI la vinculación formal del investigador principal a un grupo de investigación CUN. |
| Grupo Temático | Grupo Temático 1 — Línea de Gestión y Tecnologías |
| Eje Dinamizador | Tecnologías de la Información y la Comunicación e Internet de las Cosas (IoT) |
| Presupuesto solicitado | $5.000.000 COP |

Elementos preliminares

Marque la opción según corresponda. Cuantos más elementos incorpore la propuesta, mayor puntaje

puede obtener.

| Elemento a considerar | Cumple | Precisión |
| --- | --- | --- |
| ¿La propuesta contempla la creación o vinculación de experiencias de Semilleros? | Sí | Se vinculan dos estudiantes de semillero (Ingeniería de Sistemas y Especialización en IA) como auxiliares de investigación, con plan de trabajo y certificación. |
| ¿Los resultados esperados implican a más de un programa académico? | Sí | Ingeniería de Sistemas (firmware, backend, despliegue) y Especialización en Inteligencia Artificial (modelo de detección de anomalías). |
| ¿Los resultados esperados implican a más de una sede regional? | Sí | Despliegue en dos sedes; el diseño contempla la comparación de patrones de uso entre ellas. |
| ¿Los resultados esperados implican a las diversas modalidades de formación (virtual, distancia y presencial)? | Parcialmente | Los espacios instrumentados sirven a las modalidades presencial y a distancia (encuentros sincrónicos en sede). La modalidad virtual no ocupa aulas físicas, por lo que no se afirma un impacto directo sobre ella. |
| ¿La propuesta contempla la articulación efectiva con comunidades vinculadas a la sociedad civil? | No | El piloto se ejecuta sobre infraestructura propia de la institución; no interviene comunidades externas. |
| ¿La propuesta contempla la articulación efectiva con actores del sector externo (empresas, ONG, entidades)? | No | La relación con proveedores de componentes electrónicos es una compra, no una articulación investigativa; no se declara como tal. |
| ¿La propuesta contempla la articulación efectiva con organizaciones de carácter internacional? | No | No aplica en el alcance de 12 semanas. |
| ¿La propuesta contempla incluir mecanismos de financiación externa? ¿En qué consisten? | No | La ejecución se financia íntegramente con el techo de $5.000.000 de la convocatoria. El prototipo y el conjunto de datos resultantes se conciben como antecedente técnico para postulaciones externas posteriores. |

Tipo de propuesta

Marque con una X.

| Tipo | Marca |
| --- | --- |
| Investigación |  |
| Productiva |  |
| Innovación |  |
| Pedagógica |  |
| Proyección Social |  |
| Desarrollo de Software | X |
| Obra Creación |  |
| Otro |  |

Justificación de la selección: el entregable central es un artefacto de software y hardware

(firmware de nodos sensores, servicio de ingesta y almacenamiento, modelo de detección de anomalías

y tablero de trazabilidad) construido y verificado con datos reales de la institución. No se marca

"Innovación" porque en 12 semanas no se alcanza una innovación validada en el mercado; no se marca

"Investigación" porque el propósito no es contrastar una hipótesis científica, sino diseñar,

construir y evaluar un artefacto que resuelve un problema institucional documentado.

Resumen

*(Máximo 200 palabras. Conteo real: 199 palabras.)*

Las sedes de la CUN operan bajo un modelo multi-sede y multi-modal que dificulta conocer con

evidencia cómo se usan realmente las aulas, los laboratorios y los equipos tecnológicos destinados

a docencia. Las decisiones de asignación se apoyan hoy en estimaciones manuales, no en

mediciones. Esta propuesta diseña, construye y evalúa un piloto de

sistema de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial para el monitoreo y la trazabilidad del

uso de espacios y equipos académicos en dos sedes de la Corporación. Ocho nodos de bajo costo, con

microcontrolador y sensores de presencia, condiciones ambientales y consumo eléctrico, capturarán

datos de ocupación y de funcionamiento de equipos; un modelo de detección de anomalías identificará

patrones atípicos —subutilización, congestión y fallas— y un tablero entregará esa trazabilidad a

los coordinadores académicos. El enfoque metodológico es de ciencia del diseño, con evaluación

técnica del artefacto y de aceptación con usuarios institucionales. La ejecución se

plantea en doce semanas, con componentes de bajo costo y software abierto dentro del

techo presupuestal de la convocatoria. Se esperan un prototipo funcional desplegado, un conjunto de

datos institucional documentado, dos estudiantes de semillero formados y un informe técnico con

evidencia cuantitativa del potencial de escalamiento.

Relación general de la propuesta con los ejes temáticos dinamizadores

Seleccione (marque con una X) el eje dinamizador en el que se inscribe su propuesta:

| Grupo Temático | Eje dinamizador | Marca |
| --- | --- | --- |
| 1 — Gestión y Tecnologías | Desarrollo de Tecnologías Educativas |  |
| 1 — Gestión y Tecnologías | Tecnologías de la Información y la Comunicación e Internet de las Cosas (IoT) | X |
| 1 — Gestión y Tecnologías | Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes |  |
| 2 — Innovación Pedagógica | Docente Avatar y Telepresencia |  |
| 2 — Innovación Pedagógica | Pedagogías de la Comunicación y el Diseño, Industrias Creativas y Culturales |  |
| 2 — Innovación Pedagógica | Educación Entretenida |  |
| 3 — Responsabilidad Social | Energías alternativas, Transición Energética y sostenibilidad ambiental |  |
| 3 — Responsabilidad Social | Construcción de Paz y Responsabilidad Social |  |
| 3 — Responsabilidad Social | Industrias 5.0, Big Data, ciberseguridad y manejo de datos |  |

Justificación de la elección. La propuesta es, en su núcleo, una aplicación de Internet de las

Cosas y de tecnologías de la información a un problema de gestión institucional: instrumentar

espacios físicos con sensórica distribuida, transmitir y almacenar sus mediciones, y convertirlas en

información útil para la administración académica. El objeto construido es una infraestructura de

captura y comunicación de datos —nodos, protocolo de mensajería, servicio de ingesta, base de datos

de series de tiempo y tablero—, que es exactamente el contenido del eje de TIC e IoT. Se prefiere

este eje sobre "Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes" por una razón de honestidad

técnica: la inteligencia artificial cumple aquí una función instrumental, la de detectar

comportamientos atípicos sobre series de tiempo de ocupación, y no constituye el objeto de estudio

ni aporta novedad algorítmica. Su valor institucional es directo: la CUN gestiona infraestructura

académica distribuida en varias regiones y hoy no dispone de mediciones propias sobre su uso real,

de modo que el piloto produce el insumo de datos que hoy falta para decidir sobre asignación,

mantenimiento y ampliación de espacios.

Vinculación del eje transversal de herramientas de IA. El eje transversal se materializa en dos

usos concretos y verificables. Primero, en los resultados: un modelo de detección de anomalías

no supervisada (Isolation Forest, implementado con scikit-learn) entrenado con los datos capturados

por los nodos, que marca ventanas de uso atípico y las presenta como alertas en el tablero. Segundo,

en la construcción: un asistente de IA generativa (Claude, de Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI)

se emplea como apoyo de programación del firmware y del backend, de generación de pruebas unitarias

y de redacción de la documentación técnica, con registro de los usos en un anexo de trazabilidad del

proyecto y revisión humana obligatoria de todo el código y el texto producidos. Ambos usos se

declaran de manera explícita en el apartado de lista de referencias.

Impacto, viabilidad y retorno de la propuesta de investigación

Impacto esperado y su medición

El impacto institucional consiste en sustituir la estimación por la medición en la gestión de

espacios y equipos académicos: el piloto produce, para ocho espacios en dos sedes, la evidencia de

uso real de la que la institución hoy carece — el apartado "Planteamiento del problema de

investigación" documenta con detalle esa carencia y no se repite aquí. Lo que cambia con el piloto no

es el volumen de datos disponibles, sino la clase de argumento con que se decide: reasignar un aula

pasa de sostenerse en una impresión a sostenerse en horas medidas.

El impacto se evalúa con cuatro indicadores medibles dentro de las 12 semanas de ejecución:

Cobertura de instrumentación: número de espacios con nodo operativo y transmitiendo datos

válidos (meta: 8 de 8) y disponibilidad del servicio de ingesta (meta: ≥ 90 % de las lecturas

esperadas recibidas en las últimas cuatro semanas de operación).

Brecha entre uso programado y uso real: diferencia porcentual entre las horas de ocupación

registradas por los sensores y las horas programadas en la asignación académica, calculada por

espacio. Es el indicador que traduce el sistema en argumento de gestión.

Anomalías útiles: número de eventos de subutilización, congestión o equipo encendido fuera de

franja detectados por el modelo y confirmados como reales por la coordinación de sede (meta: ≥ 20

eventos confirmados, con precisión reportada sobre el total de alertas emitidas).

Utilidad percibida y usabilidad: puntaje de aceptación tecnológica y de usabilidad del tablero

entre los coordinadores y docentes participantes (meta: SUS ≥ 68, que es el promedio de referencia

de la escala), más el número de decisiones de reasignación o mantenimiento documentadas con apoyo

del tablero durante el piloto.

Viabilidad

Viabilidad técnica: todos los componentes son de tecnología madura y disponible en el mercado

local: microcontroladores con Wi-Fi integrado, sensores de presencia por infrarrojo pasivo, sensores

de distancia por tiempo de vuelo para conteo en puertas, sensores de temperatura, humedad y CO₂, y

sensores de corriente no invasivos para inferir el encendido de equipos. El software es de código

abierto —broker de mensajería MQTT, base de datos de series de tiempo, tablero web— y el modelo de

anomalías se implementa con bibliotecas estándar de Python. El investigador principal es ingeniero

de sistemas y docente de la Especialización en Inteligencia Artificial, lo que cubre las tres

competencias necesarias: sistemas embebidos, backend y aprendizaje automático.

Viabilidad económica: el presupuesto detallado más abajo suma exactamente $5.000.000, con

$1.790.000 en sensórica para ocho nodos más repuestos, $1.085.000 en cómputo y servicios,

$1.400.000 en dos auxiliares de investigación de semillero y el resto en desplazamientos,

divulgación e imprevistos. No hay rubro que dependa de un desembolso externo.

Viabilidad operativa: el alcance está deliberadamente acotado a ocho espacios en dos sedes y a un

modelo de detección de anomalías ya publicado; las exclusiones que ese recorte implica se enumeran una

a una en el apartado "Alcance de la propuesta" y no se anticipan aquí. Lo que corresponde afirmar en

términos de viabilidad es que el recorte es lo que hace ejecutable la propuesta con un investigador y

dos auxiliares en 12 semanas: cada componente tiene semanas asignadas en el cronograma y ninguno

depende de un desarrollo que no exista ya en el mercado local o en biblioteca pública. El piloto es,

precisamente, el paso que genera los datos que un proyecto de mayor escala necesitaría como base.

Retorno institucional, transferencia y mercado

El retorno más inmediato es de optimización de recursos: identificar espacios subutilizados en franjas

específicas permite reprogramar sin construir ni arrendar, y detectar equipos encendidos fuera de

franja localiza un consumo eléctrico evitable que hoy nadie observa —el ahorro efectivo no se mide en

estas 12 semanas, según se declara en el alcance, pero queda cuantificado en horas-equipo fuera de

franja, que es la magnitud sobre la que después se puede actuar—. El retorno de mediano plazo es de

capacidad institucional: el conjunto de datos de ocupación, documentado y anonimizado, queda como activo

reutilizable para trabajos de grado, prácticas de aula de las asignaturas de IoT y de aprendizaje

automático, y como antecedente técnico verificable para postular a convocatorias externas en la

ventana de observación de la siguiente medición de Minciencias.

El potencial de transferencia es alto por construcción: la arquitectura es replicable nodo a nodo y

sede a sede, y el costo marginal de instrumentar un espacio adicional es del orden de $220.000 en

componentes. En términos de mercado, el segmento de gestión inteligente de espacios en instituciones

educativas y en edificaciones corporativas es activo, y una solución de bajo costo, documentada y

probada en un entorno multi-sede real constituye una base defendible para una oferta de servicios de

la institución hacia otras entidades educativas de la región, aunque esa comercialización queda

fuera del alcance de estas 12 semanas.

Herramientas de IA consideradas y su impacto en la ejecución

| Herramienta | Uso concreto en la propuesta | Impacto esperado en la ejecución |
| --- | --- | --- |
| Isolation Forest (scikit-learn) | Detección no supervisada de anomalías sobre las series de tiempo de ocupación y de consumo por espacio. | Es el componente que convierte los datos crudos en alertas accionables; sin él el tablero solo mostraría históricos. |
| Claude (Anthropic) y ChatGPT (OpenAI) | Apoyo a la programación del firmware y del backend, generación de pruebas unitarias, refactorización y redacción de documentación técnica. | Reduce el tiempo de desarrollo del prototipo, que es el riesgo crítico de un cronograma de 12 semanas. Todo el código y el texto generados se revisan y prueban antes de integrarse. |
| Asistentes de IA para revisión de literatura | Búsqueda y depuración inicial de referentes técnicos, con verificación manual de cada fuente en su repositorio original. | Acelera la construcción del estado del arte sin delegar la validación de las fuentes. |

Antecedentes generales de la propuesta

Antecedentes de investigación consultados

La instrumentación de espacios físicos con sensórica conectada es un campo maduro y con literatura

consolidada. El paradigma general está sistematizado en las revisiones de Atzori *et al.* [1], Gubbi

*et al.* [2] y Al-Fuqaha *et al.* [3], que fijan las arquitecturas por capas y los protocolos hoy

estándar. Su aplicación a entornos habitados se desarrolló primero a escala urbana —Zanella *et al.*

documentaron un despliegue real y mostraron que el cuello de botella es la integración con los

procesos administrativos, no la tecnología [4], y Bibri advirtió sobre despliegues sofisticados que

no alteran ninguna decisión [5]— y luego a escala de edificación, donde Minoli *et al.* establecieron

los requisitos de referencia para sistemas de gestión que usan la ocupación como insumo primario [6].

En el problema específico de estimar la ocupación de un espacio existen antecedentes directos y

cuantificados. Balaji *et al.* mostraron con Sentinel que una inferencia imperfecta de ocupación,

obtenida reutilizando infraestructura de red ya instalada, basta para accionar la climatización de un

edificio comercial con ahorro energético verificable [7]. Labeodan *et al.* compararon

sistemáticamente las tecnologías disponibles —infrarrojo pasivo, conteo en accesos, dióxido de

carbono, radiofrecuencia, visión— y documentaron el compromiso entre costo, precisión y facilidad de

despliegue que gobierna cualquier decisión de diseño en este terreno [8]. Candanedo y Feldheim

demostraron que la combinación de luz, temperatura, humedad y CO₂ con modelos estadísticos alcanza

alta exactitud en la detección de ocupación de una oficina [9]. Del lado analítico, la revisión de

Chandola *et al.* [10] y el algoritmo de Liu *et al.* [11] proveen respectivamente la taxonomía del

problema de detección de anomalías y el método no supervisado que esta propuesta adopta, disponible en

scikit-learn [12].

El traslado de todo eso al ámbito universitario tiene nombre propio —campus inteligente— y ahí está

el vacío que esta propuesta ocupa. Alghamdi y Shetty revisaron las iniciativas reportadas y

encontraron un patrón: se agrupan en dominios aislados y **el caso de una institución que opera

varias sedes prácticamente no está documentado** [13]. A ese hallazgo se suman tres limitaciones de

los antecedentes consultados frente al caso CUN: la mayoría de los despliegues son de un solo edificio, en

instituciones de países de renta alta y con infraestructura empresarial disponible —Sentinel, por

ejemplo, presupone una red Wi-Fi corporativa instrumentable [7]—; los conjuntos de datos públicos de

ocupación corresponden a oficinas de uso estable [9] y no a aulas con rotación horaria programada,

que es el patrón que hay que caracterizar aquí; y no se identificó evidencia publicada de un piloto

de bajo costo, multi-sede, en una institución colombiana de educación superior, con el conjunto de

datos documentado como producto. Esta propuesta no aporta novedad algorítmica —y no la reclama—: su

aporte es un despliegue multi-sede verificado y un conjunto de datos institucional en un contexto

para el que la literatura no ofrece referencia.

Antecedentes en la CUN

No se identificaron proyectos CUN documentados que hayan medido con sensórica el uso real de aulas,

laboratorios o equipos académicos. Lo que existe hoy es el dato programado: la asignación horaria

registrada en los sistemas institucionales, complementada con la observación informal de docentes y

coordinadores. Ese es un dato de intención, no de uso, y la diferencia entre ambos es precisamente la

magnitud que este piloto se propone cuantificar por primera vez.

Sí existen tres antecedentes institucionales pertinentes. El primero es normativo y está en esta

misma convocatoria: la existencia del eje dinamizador "Tecnologías de la Información y la

Comunicación e Internet de las Cosas" en el Grupo Temático 1 indica que la institución identificó el

IoT como línea propia de desarrollo, y el numeral 11.1 de los Términos de Referencia, al establecer

que las propuestas serán evaluadas "por Inteligencia Artificial, en primer lugar", muestra que ya

incorpora estas herramientas en procesos académicos de decisión. El segundo es académico: los

programas de Ingeniería de Sistemas y de la Especialización en Inteligencia Artificial imparten los

contenidos de sistemas embebidos, series de tiempo y aprendizaje automático que el piloto requiere,

lo que hace de este proyecto una extensión natural de la docencia existente y explica la vinculación

de dos estudiantes de semillero como auxiliares. El tercero es de coherencia interna del proponente:

el investigador principal radica en esta misma convocatoria otras propuestas —autoría docente asistida

con IA generativa y docente avatar y telepresencia—, independientes de esta en objeto, método,

productos y presupuesto, sin rubros ni entregables compartidos. Se declara aquí para que la DNI valore

la carga de trabajo agregada y para que la coincidencia de proponente no se lea como duplicación de

contenido; este anteproyecto es autosuficiente y su ejecución no depende de que las otras se aprueben.

Delimitación entre lo preexistente y lo que produce la convocatoria

A diferencia de un estudio sobre un artefacto ya existente, aquí el sistema no preexiste: se

construye dentro de las 12 semanas. Declararlo con precisión importa por dos razones: fija qué se

está financiando y expone con honestidad dónde está el riesgo de ejecución.

| Componente | ¿Preexiste a la convocatoria? | Qué produce la convocatoria |
| --- | --- | --- |
| Programación horaria y asignación de espacios en los sistemas institucionales | Sí. Es el dato de referencia contra el cual se compara. | Su contraste con la ocupación medida, que es el indicador de brecha entre uso programado y uso real. |
| Red Wi-Fi institucional y suministro eléctrico de los espacios | Sí. Se usa como transporte y alimentación de los nodos; no se factura a la convocatoria. | Nada: es un supuesto de viabilidad, no un entregable. Su disponibilidad es criterio de selección de los ocho espacios. |
| Competencias del equipo: sistemas embebidos, backend y aprendizaje automático | Sí, en el investigador principal y en los dos estudiantes de semillero. | Su aplicación documentada y la formación certificada de los dos auxiliares de investigación. |
| Componentes de hardware, firmware de los nodos y su calibración | No existen. | Ocho nodos ensamblados, calibrados contra conteo manual (≥ 6 franjas por nodo) y desplegados, más dos de repuesto. |
| Pipeline de captura, mensajería MQTT, pasarela de borde y base de series de tiempo | No existe. | Pipeline operativo en dos sedes con completitud de lecturas ≥ 90 %. |
| Conjunto de datos de ocupación de espacios académicos de la CUN | No existe ninguno. | Conjunto de datos anonimizado y documentado con diccionario de variables y descripción de su captura. |
| Modelo de detección de anomalías de uso ajustado a datos propios | No existe (el algoritmo es público [11]; el modelo ajustado a la institución, no). | Modelo entrenado y evaluado sobre eventos etiquetados, con precisión y exhaustividad reportadas. |
| Tablero de trazabilidad para la coordinación académica | No existe. | Tablero en operación con vistas por sede, espacio y franja, y tres clases de alerta. |
| Evidencia de aceptación del instrumento por parte de coordinadores y docentes | No existe. | Medición con el modelo de aceptación tecnológica extendido [14] y la escala de usabilidad de Brooke [15]. |
| Salvaguardas de uso del dato de ocupación (prohibición de control de asistencia y de vigilancia) | No existen como documento institucional. | Documento de entrega con la restricción escrita y señalética informativa instalada en cada espacio. |

De esta delimitación se sigue el riesgo principal del proyecto, que no se oculta: en un cronograma de

12 semanas el peligro es que el artefacto no llegue a existir. Se mitiga con tres decisiones ya

incorporadas al diseño y al presupuesto: se emplean únicamente componentes de tecnología madura y

disponibles en el mercado local, sin desarrollo de hardware propio; se presupuesta un kit de

contingencia de dos nodos preensamblados y un rubro de reposición de componentes averiados; y se usa

asistencia de IA generativa en la codificación, con revisión humana obligatoria, precisamente para

comprimir el tiempo de desarrollo del prototipo.

Planteamiento del problema de investigación

La CUN administra aulas, laboratorios y equipos tecnológicos de docencia distribuidos en varias sedes

regionales y compartidos entre modalidades presencial y a distancia. Sobre esa infraestructura se

toman, cada periodo académico, decisiones de consecuencia económica directa: qué grupo va a qué

espacio, en qué franja, cuándo hay que habilitar un aula más, qué laboratorio necesita mantenimiento

o ampliación de equipos. Esas decisiones se toman hoy con tres insumos: la matrícula proyectada, la

programación horaria y la observación informal de docentes y coordinadores.

El problema es lo que ninguno de esos tres insumos contiene. La matrícula proyectada dice cuántos

estudiantes se espera, no cuántos entran efectivamente al aula. La programación horaria dice cuándo un

espacio *está asignado*, no cuándo *está ocupado*: una franja asignada a un grupo de treinta

estudiantes al que asisten ocho aparece en el sistema exactamente igual que una llena. Y la

observación informal es anecdótica, no acumulable y no comparable entre sedes. La consecuencia

verificable es que **el número de horas en que cada espacio estuvo realmente ocupado, con cuánta

gente, en qué condiciones ambientales y con qué equipos encendidos, hoy no existe como dato en

ninguna parte de la institución**. No es que el registro sea impreciso o esté desactualizado: no hay

registro. Y la magnitud del desajuste tampoco puede citarse aquí, porque cuantificarla exige

precisamente la medición que aún no se ha hecho; esa cifra ausente es el objeto del piloto, no su

premisa.

Ese vacío tiene tres efectos concretos y documentables. El primero es de asignación: sin medición

no se puede distinguir un espacio saturado de uno subutilizado en franjas específicas, de modo que la

respuesta institucional ante la presión de crecimiento tiende a ser habilitar o arrendar capacidad

adicional antes de haber verificado si la existente está aprovechada. El segundo es de consumo: un

proyector, un aire acondicionado o un laboratorio de cómputo encendido fuera de franja no genera

ninguna alerta hoy, porque nadie mide el estado de encendido de los equipos por espacio; los

antecedentes de gestión de edificaciones instrumentadas muestran que es justamente aquí donde la

medición de ocupación produce ahorro verificable [6], [7]. El tercero es de **capacidad

institucional**: sin datos propios, la institución no puede sustentar en evidencia sus decisiones de

infraestructura ni postular a convocatorias externas sobre gestión inteligente de campus, porque

carece del insumo empírico que cualquier proyecto de esa clase da por sentado.

Existe, además, un problema de escala que la literatura no resuelve. Los antecedentes disponibles

proponen soluciones diseñadas para un edificio único, con infraestructura empresarial y en contextos

de renta alta [13], [7]; ninguno aborda el caso de una institución con sedes en varias regiones, donde

la pregunta relevante no es solo cuánto se usa un espacio, sino si los patrones de uso difieren entre

sedes lo suficiente para que la asignación deba decidirse localmente y no con una regla única. Y hay

un problema de riesgo que debe nombrarse desde el planteamiento: instrumentar espacios donde hay

personas invita al uso indebido del dato —control de asistencia, evaluación docente, vigilancia—, de

manera que el problema no es solo medir, sino medir de un modo que sea técnicamente útil y a la vez

imposible de reconvertir en seguimiento de individuos.

Un sistema que resuelva esto no puede ser costoso ni permanente por adelantado: debe demostrar primero

que la sensórica de bajo costo estima la ocupación con error acotado, que la brecha entre uso

programado y uso real es medible, y que un coordinador académico efectivamente consulta el resultado

y decide con él. Mientras eso no se demuestre con datos de la propia institución, cualquier inversión

mayor en instrumentación sería una apuesta. Ese es el problema que este piloto aborda.

Formulación del problema de investigación

Pregunta central: ¿en qué medida un sistema IoT-IA de bajo costo, desplegado en ocho espacios

académicos de dos sedes de la CUN, permite estimar la ocupación real y el uso de equipos con un

desempeño verificable, revelar una brecha medible frente al uso programado mediante detección

automática de anomalías, y ser aceptado por los coordinadores académicos como apoyo efectivo a las

decisiones de asignación y mantenimiento de espacios?

Preguntas derivadas, una por objetivo específico:

¿Qué combinación de sensórica, protocolo de comunicación y arquitectura de datos permite capturar

ocupación, condiciones ambientales y consumo de equipos en ocho espacios de dos sedes con

completitud y error de estimación verificables, con componentes disponibles en el mercado local y

dentro del techo presupuestal de la convocatoria?

¿Con qué precisión y exhaustividad un modelo no supervisado de detección de anomalías, contextualizado

por franja horaria, día y condición de clase programada, identifica eventos de subutilización,

congestión y equipo activo fuera de franja sobre los datos capturados, y cómo debe presentarse esa

información en un tablero para que sea accionable?

¿Cuál es la brecha entre uso programado y uso real en los espacios instrumentados, qué proporción

de las alertas emitidas confirma la coordinación de sede como reales, y qué nivel de utilidad y

usabilidad percibidas alcanza el tablero entre coordinadores y docentes de las dos sedes?

Justificación

Para la institución. La CUN no necesita que se le argumente que el Internet de las Cosas es

relevante; necesita saber cuánto se usan realmente sus aulas y laboratorios, y necesita ese dato en

un formato con el que un coordinador pueda decidir. Lo que justifica financiar esto ahora, y a esta

escala y no a otra, es que la decisión de fondo —instrumentar o no la institución— hoy es

literalmente indecidible: falta la medición propia y falta el precio verificado de obtenerla. Por

$5.000.000 y en 12 semanas la propuesta entrega ambas cosas a la vez, medidas y no estimadas, y las

entrega en la unidad en que se decide: el espacio académico. El apartado de retorno detalla en qué se

traduce eso; lo que importa aquí es que el resultado sirve en las dos direcciones. Si la brecha

aparece y el sistema se sostiene, la institución tiene el caso de negocio del escalamiento; si la

brecha es despreciable o el error de estimación es demasiado alto, se ha evitado una inversión mayor

por el costo de un piloto. Ninguna de las dos conclusiones está disponible hoy.

Para el campo. El vacío que ocupa esta propuesta quedó identificado en los antecedentes y no se

repite aquí; lo que corresponde justificar es por qué se llena con un piloto y no con un estudio. La

razón es que lo que falta en la literatura no es una idea, es un dato: no existe una serie de

ocupación de aulas con rotación horaria programada, medida en una institución colombiana de educación

superior y publicable con su diccionario de variables y su error de estimación. Un dato así no se

produce razonando: solo instalando sensores y operándolos durante semanas. De ahí que el entregable

reutilizable sea el conjunto de datos con sus métricas, y no un modelo — el algoritmo ya es público y

esta propuesta no reclama novedad algorítmica. Y de ahí también que la evaluación se juegue en el uso:

es la única manera de responder a la advertencia de Bibri, que juzga estos sistemas por la decisión de

gestión que llegan a modificar y no por su sofisticación [5].

Para la docencia y la formación investigativa. El proyecto es un caso de aula completo y propio:

sistemas embebidos, protocolos de mensajería, series de tiempo y detección de anomalías, sobre datos

de la institución en la que los estudiantes estudian. Dos estudiantes de semillero participan como

auxiliares con producto asignado y certificación, y el conjunto de datos y el repositorio quedan

disponibles para trabajos de grado y prácticas de las asignaturas de IoT y de aprendizaje automático.

Como investigador que es ingeniero de sistemas y docente de la Especialización en Inteligencia

Artificial, el proponente construye aquí el material que enseña.

Por la vía metodológica escogida. Adoptar la ciencia del diseño [16], [17] no es un adorno

teórico: obliga a que el resultado sea un artefacto evaluado con métodos definidos de antemano. Por

eso la propuesta declara desde ya sus indicadores —cobertura, brecha, anomalías confirmadas,

aceptación—, sus umbrales y sus limitaciones. Un piloto que solo pudiera confirmar la expectativa del

proponente no serviría para decidir; este puede arrojar que el error de estimación es demasiado alto o

que la brecha es despreciable, y ese resultado, aunque negativo, evitaría a la institución una

inversión mayor mal fundamentada.

Alcance de la propuesta

Inicio y fin. El proyecto inicia con el levantamiento de requisitos y la selección de los ocho

espacios piloto (Semana 1) y termina con la entrega del informe técnico, el conjunto de datos

anonimizado con su diccionario, las certificaciones de semillero y la socialización interna de

resultados (Semana 12).

Qué queda dentro. Ocho espacios académicos —aulas y laboratorios— en dos sedes CUN, seleccionados

con la coordinación académica por rotación horaria, presencia de equipos compartidos y cobertura de

red. Un nodo por espacio con presencia por infrarrojo pasivo, conteo por distancia en el acceso en los

espacios donde aplique, variables ambientales y consumo eléctrico del equipo del espacio. Pasarela

local por sede, mensajería MQTT, base de datos de series de tiempo, modelo Isolation Forest con

características contextuales, tres clases de alerta y tablero con vistas por sede, espacio y franja.

Calibración de cada nodo contra conteo manual presencial, cálculo de la brecha entre uso programado y

uso real para los ocho espacios, verificación de alertas con la coordinación de sede y evaluación de

aceptación y usabilidad con coordinadores y docentes.

Qué queda fuera, explícitamente. (a) No se instrumenta la institución completa: ocho espacios

en dos sedes es un piloto, y el propio resultado es lo que permitiría decidir un despliegue mayor. (b)

No se construye un sistema de asignación automática de espacios: el tablero informa y alerta, la

decisión de reasignar sigue siendo humana; un motor de asignación exigiría un año de trabajo y varias

veces este presupuesto. (c) No se controla la climatización, la iluminación ni ningún equipo: el

sistema mide y reporta, no actúa sobre la infraestructura, lo que evita intervenir instalaciones

eléctricas y obtener avales de obra. (d) **No se usa cámara, micrófono, identificadores de dispositivo

ni biometría**, y por tanto no se identifica a personas: la exclusión es de diseño, no una promesa de

uso. (e) Los datos no se emplean para control de asistencia, evaluación docente ni vigilancia, y

esa restricción queda escrita en el documento de entrega del sistema. (f) **No se mide el efecto sobre

el consumo energético de la institución**: establecerlo exigiría línea base y series comparables de

facturación por sede, fuera de estas 12 semanas; el ahorro se discute como potencial derivado de las

anomalías detectadas, no como resultado medido. (g) **No se caracteriza la estacionalidad del

semestre**: la ventana de operación es corta y los patrones se reportan como evidencia de piloto. (h)

No se desarrolla algoritmo nuevo de detección de anomalías ni se comparan algoritmos entre sí: se

usa uno público [11] disponible en biblioteca estándar [12]. (i) **No se comercializa ni se transfiere

la solución a terceros** durante la ejecución; la transferencia se documenta como potencial, con su

costo marginal calculado. (j) No se instrumenta la modalidad virtual, que no ocupa aulas físicas.

Supuestos. Se confirma con la DNI la segunda sede piloto; la coordinación administrativa de cada

sede autoriza la instalación de los nodos y la señalética; existe cobertura de red Wi-Fi

institucional utilizable en los espacios seleccionados; los componentes electrónicos están disponibles

en el mercado local dentro de las dos primeras semanas; la coordinación académica facilita la

programación horaria vigente para el contraste; y hay coordinadores y docentes disponibles para las

cuatro sesiones de validación.

Objetivo general de la propuesta

Diseñar, implementar y evaluar un piloto de sistema IoT-IA para el monitoreo y la trazabilidad del

uso de aulas, laboratorios y equipos tecnológicos en dos sedes de la CUN, que permita sustentar las

decisiones de asignación y mantenimiento de espacios en mediciones reales y no en estimaciones

manuales, en un plazo de 12 semanas.

Objetivos específicos de la propuesta

Diseñar e implementar la arquitectura de sensórica IoT y el pipeline de captura, transmisión y

almacenamiento de datos de ocupación, condiciones ambientales y consumo de equipos para ocho

espacios académicos en dos sedes, dejándolo operativo y verificado en las primeras cinco semanas

de ejecución.

Desarrollar el modelo de detección de anomalías de uso y el tablero de trazabilidad para la

gestión de espacios, incorporando de forma documentada un asistente de IA generativa en el ciclo

de construcción del software, entre las semanas 5 y 9 de ejecución.

Evaluar el piloto con coordinadores académicos y docentes de las dos sedes, midiendo el

desempeño técnico del sistema, la brecha entre uso programado y uso real, y la aceptación del

tablero como apoyo a la decisión, entre las semanas 9 y 12 de ejecución.

*El cumplimiento conjunto de los tres objetivos específicos constituye el objetivo general.*

Hipótesis

No aplica. La propuesta se inscribe en el tipo "Desarrollo de Software" y adopta un enfoque de

ciencia del diseño, cuyo propósito es construir y evaluar un artefacto que resuelve un problema

práctico, no contrastar una explicación tentativa sobre un fenómeno. En lugar de hipótesis se

formula una proposición de trabajo evaluable, que orienta la evaluación del objetivo específico

3: la instrumentación de ocho espacios con sensórica de bajo costo permite estimar la ocupación real

con un desempeño suficiente para revelar una brecha medible respecto de la ocupación programada, y

esa brecha resulta accionable para la coordinación académica. La proposición se declara sostenida o

no sostenida con los indicadores de cobertura, brecha, anomalías confirmadas y aceptación descritos

en el apartado de impacto.

Marco teórico

*(Extensión requerida: 1.500 a 2.000 palabras. Conteo real: 1.675 palabras de cuerpo de texto;

1.726 incluyendo los subtítulos del apartado.)*

Del Internet de las Cosas como paradigma a la instrumentación de edificaciones

La expresión *Internet of Things* fue acuñada a finales de la década de 1990 para describir la

extensión de la red hacia objetos físicos capaces de identificarse y reportar su estado sin

intervención humana [18]. Dos décadas después, el paradigma se consolidó como un campo con

arquitecturas, protocolos y modelos de referencia propios. Atzori, Iera y Morabito caracterizaron el

IoT como la convergencia de tres visiones —orientada a los objetos, orientada a Internet y orientada

a la semántica— y señalaron que su valor no reside en el dispositivo aislado, sino en la capacidad de

integrar mediciones heterogéneas en servicios de información [1]. Gubbi *et al.* precisaron esa

integración en una arquitectura por capas: percepción, red, middleware y aplicación, con la nube como

soporte de almacenamiento y analítica [2]. Al-Fuqaha *et al.*, en una revisión ampliamente citada,

sistematizaron las tecnologías habilitadoras, los protocolos de comunicación y los retos abiertos del

campo, entre ellos la interoperabilidad, la gestión energética de los nodos y la seguridad de los

datos capturados [3]. Estas cuatro referencias constituyen el marco conceptual sobre el que se define

la capa de sensórica y el pipeline de datos de la presente propuesta.

La aplicación de este paradigma a espacios habitados tuvo su expresión más visible en la agenda de

ciudad inteligente. Zanella *et al.* documentaron la arquitectura de un despliegue urbano real y

mostraron que la dificultad central no es tecnológica sino de integración: los datos de sensores solo

producen valor cuando se articulan con los procesos administrativos que toman decisiones sobre el

territorio [4]. Bibri amplió esa discusión al vincular la analítica de datos masivos y la computación

sensible al contexto con la sostenibilidad de la infraestructura urbana, y advirtió sobre el riesgo de

soluciones tecnológicamente sofisticadas que no modifican ninguna decisión [5]. Ese riesgo es

directamente pertinente aquí y explica por qué esta propuesta define sus indicadores de impacto en

términos de decisiones de gestión y no solo de datos capturados.

A escala de edificación, Minoli, Sohraby y Occhiogrosso establecieron los requisitos y arquitecturas

de referencia para edificios inteligentes, con énfasis en la optimización energética y en los sistemas

de gestión de nueva generación: describen la instrumentación de ocupación y de variables ambientales

como el insumo básico sobre el cual operan las funciones de control y de mantenimiento predictivo [6].

El traslado de esa misma lógica al ámbito universitario ha recibido el nombre de *campus inteligente*.

Alghamdi y Shetty revisaron las iniciativas existentes y las agruparon en dominios —gestión de aulas y

espacios, eficiencia energética, seguridad, servicios al estudiante—, y observaron que las

implementaciones reportadas rara vez se articulan entre sedes de una misma institución [13]. Ese vacío

define el aporte diferencial de esta propuesta: un piloto explícitamente multi-sede, que permite

comparar patrones de uso entre dos contextos regionales de la misma corporación.

Estimación de ocupación de espacios con sensórica de bajo costo

El problema técnico específico de esta propuesta es la estimación de la ocupación de un espacio a

partir de señales indirectas. Balaji *et al.* demostraron con el sistema Sentinel que es posible

inferir la ocupación de un edificio comercial reutilizando infraestructura ya existente y accionar con

ello el sistema de climatización, con ahorros energéticos verificables; su contribución metodológica

más relevante es haber mostrado que una inferencia imperfecta de ocupación puede ser suficiente para

mejorar una decisión de gestión [7]. Labeodan *et al.* compararon sistemáticamente las tecnologías de

medición de ocupación disponibles para aplicaciones de control orientadas a la demanda —infrarrojo

pasivo, conteo en accesos, dióxido de carbono, radiofrecuencia, visión— y documentaron el compromiso

entre costo, precisión y facilidad de despliegue: los sensores de infrarrojo pasivo son los más

económicos y sencillos, pero detectan presencia y no número de personas, y presentan falsos negativos

ante ocupantes inmóviles [8]. Candanedo y Feldheim, por su parte, mostraron que la combinación de

mediciones de luz, temperatura, humedad y CO₂ con modelos estadísticos de clasificación permite

detectar con alta exactitud la ocupación de una oficina, lo que sustenta el uso de la multimodalidad

sensorial como estrategia de mitigación de las limitaciones de cada sensor individual [9]. Esta

evidencia justifica la decisión de diseño de la propuesta: cada nodo combina presencia por infrarrojo

pasivo, conteo por distancia en el acceso, variables ambientales y consumo eléctrico del equipo del

espacio, de modo que la estimación de ocupación no dependa de una sola señal.

Arquitectura de comunicación, procesamiento en el borde y protocolos

Un despliegue distribuido en dos sedes plantea un problema de arquitectura de datos. Shi *et al.*

formularon el argumento del cómputo en el borde: cuando la fuente de datos está en la periferia,

transmitir todo el flujo crudo hacia la nube resulta ineficiente en ancho de banda y en latencia, y es

preferible realizar agregación y filtrado cerca del sensor [19]. En esta propuesta ese principio se

traduce en nodos que agregan sus lecturas a intervalos fijos en lugar de transmitir cada evento, y en

una pasarela local por sede que consolida y reenvía.

En la capa de mensajería, el protocolo MQTT, especificado como estándar OASIS, implementa un modelo de

publicación y suscripción con encabezados mínimos y tres niveles de calidad de servicio, diseñado

justamente para dispositivos con recursos y enlaces limitados [20]. Su alternativa más difundida,

CoAP, especificada en el RFC 7252, adopta un modelo petición-respuesta de tipo REST sobre UDP y resulta

más apropiada para interacciones puntuales con recursos identificados por URI [21]. Para un flujo

continuo de telemetría desde múltiples nodos hacia un consumidor central, el modelo de publicación y

suscripción de MQTT es el ajuste natural, y por ello se adopta en esta propuesta. En la capa de

hardware, los microcontroladores de la familia ESP32 integran procesador de doble núcleo, Wi-Fi,

Bluetooth y un conjunto amplio de periféricos analógicos y digitales en un encapsulado de costo

reducido y consumo gestionable mediante modos de suspensión profunda [22], lo que los hace adecuados

para nodos de bajo costo alimentados por red eléctrica en un entorno de aula.

Detección de anomalías como función analítica

El componente de inteligencia artificial de la propuesta se enmarca en el problema de detección de

anomalías. Chandola, Banerjee y Kumar ofrecen la sistematización de referencia del campo: distinguen

anomalías puntuales, contextuales y colectivas, y organizan las técnicas según la disponibilidad de

etiquetas en supervisadas, semi-supervisadas y no supervisadas [10]. La situación de esta propuesta

corresponde al caso no supervisado con anomalías contextuales: no existen registros históricos

etiquetados de uso anómalo de aulas en la institución, y lo que constituye una anomalía depende del

contexto —una ocupación nula es normal a las diez de la noche y anómala en una franja con clase

programada—. Entre los métodos no supervisados, el algoritmo Isolation Forest propuesto por Liu, Ting

y Zhou resulta particularmente adecuado: en lugar de modelar la densidad de los datos normales, aísla

las observaciones atípicas mediante particiones aleatorias, con complejidad lineal y bajo consumo de

memoria, y funciona bien en conjuntos de datos de tamaño moderado [11]. Su disponibilidad en

scikit-learn, biblioteca cuyo diseño y criterios de calidad están documentados por Pedregosa *et al.*

[12], permite integrarlo en el pipeline sin desarrollo algorítmico propio. La contextualización se

resuelve por ingeniería de características —franja horaria, día de la semana, condición de clase

programada— antes del ajuste del modelo, siguiendo la recomendación de Chandola *et al.* de codificar

el contexto en el espacio de atributos cuando se emplean métodos no contextuales [10].

Asistencia de IA generativa en la construcción del software

El eje transversal de herramientas de IA de la convocatoria involucra también el proceso de

construcción. Chen *et al.* documentaron la capacidad de los modelos de lenguaje entrenados en código

para sintetizar programas a partir de descripciones en lenguaje natural, y reportaron con igual

claridad sus limitaciones: la corrección funcional dista de ser garantizada y crece con el número de

muestras evaluadas, lo que implica que la verificación humana no es opcional [23]. Esa evidencia define

el modo de uso adoptado en esta propuesta: la IA generativa se emplea como asistente de codificación y

de documentación, con revisión y prueba obligatorias de cada artefacto generado, y con registro

documental de los usos para efectos de trazabilidad e integridad científica.

Fundamento metodológico y de evaluación

Como investigación orientada a la construcción de un artefacto, la propuesta se apoya en el marco de

la ciencia del diseño en sistemas de información. Hevner *et al.* establecieron sus siete

lineamientos, entre los cuales resultan determinantes aquí la exigencia de que el resultado sea un

artefacto de propósito claro, la relevancia respecto de un problema organizacional real y la

obligación de evaluarlo con métodos rigurosos [16]. Peffers *et al.* operacionalizaron ese marco en un

proceso de seis actividades —identificación del problema, definición de objetivos de la solución,

diseño y desarrollo, demostración, evaluación y comunicación— que sirve de estructura directa a los

tres objetivos específicos y al cronograma de este anteproyecto [17].

La evaluación del artefacto contempla dos dimensiones. La primera es técnica: cobertura de

instrumentación, integridad del flujo de datos y exactitud de las alertas frente a la verificación de

la coordinación de sede. La segunda es de aceptación por parte de los usuarios institucionales, para

lo cual se recurre al modelo de aceptación tecnológica extendido de Venkatesh y Davis, que explica la

intención de uso a partir de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida y de sus

determinantes sociales y cognitivos [14], complementado con la escala de usabilidad del sistema de

Brooke, instrumento breve de diez ítems cuyo puntaje es comparable con un promedio de referencia

ampliamente documentado [15]. Esta doble evaluación responde a la advertencia recogida en Bibri: un

sistema técnicamente correcto que ningún coordinador consulta no ha resuelto el problema de gestión

que motivó su construcción [5].

Finalmente, el tratamiento de los datos se enmarca en el régimen colombiano de protección de datos

personales establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 [24], del cual se deriva una decisión de

diseño explícita: los nodos registran conteos agregados y variables físicas, nunca identidad, imagen

ni audio de las personas presentes, con lo que el dato tratado no es personal en sentido estricto. Los

productos comprometidos, por su parte, se clasifican conforme a las tipologías del modelo de medición

de grupos e investigadores de Minciencias [25], que constituye el marco institucional de valoración de

los resultados de la convocatoria.

Metodología

Enfoque y tipo de investigación

Enfoque: mixto con predominio cuantitativo. El componente cuantitativo comprende las series de

tiempo capturadas por los nodos, las métricas de desempeño del sistema y los puntajes de las escalas

de aceptación y usabilidad; el componente cualitativo comprende las sesiones de validación con

coordinadores y docentes, registradas y analizadas por categorías.

Tipo de investigación: aplicada, de carácter descriptivo-propositivo, desarrollada bajo el

paradigma de ciencia del diseño (*design science research*) según los lineamientos de Hevner *et

al.* [16] y el proceso de seis actividades de Peffers *et al.* [17]. La unidad de análisis es el

espacio académico instrumentado; la muestra es intencional: ocho espacios (aulas y laboratorios) en

dos sedes, seleccionados con la coordinación académica según tres criterios —alta rotación horaria,

presencia de equipos tecnológicos de uso compartido y disponibilidad de red Wi-Fi institucional—.

Cómo se alcanza cada objetivo específico

Objetivo específico 1 — Diseñar e implementar la arquitectura de sensórica y el pipeline de datos.

*Procedimiento:* levantamiento de requisitos mediante entrevista semiestructurada con la

coordinación académica de cada sede y revisión documental de la programación horaria vigente;

definición de la arquitectura en cuatro capas (percepción, comunicación, almacenamiento,

presentación) siguiendo el modelo de referencia de Gubbi *et al.* [2] y los requisitos de

edificación inteligente de Minoli *et al.* [6]; selección de la combinación de sensores según el

compromiso costo-precisión documentado por Labeodan *et al.* [8] y Candanedo y Feldheim [9];

ensamble y calibración de ocho nodos sobre ESP32 [22]; implementación del firmware con publicación

periódica por MQTT [20] hacia una pasarela local por sede que agrega en el borde [19] y reenvía a

una base de datos de series de tiempo.

*Técnicas e instrumentos:* guion de entrevista de requisitos; matriz de selección de espacios;

protocolo de calibración por nodo (comparación de la estimación del sensor contra conteo manual

presencial en al menos seis franjas por espacio); pruebas de integridad del flujo de datos.

*Recolección, organización y análisis:* las lecturas se almacenan con marca temporal, identificador

de nodo, identificador de espacio y sede; se calculan indicadores de completitud (proporción de

lecturas recibidas sobre esperadas) y de error de estimación de ocupación contra el conteo manual

(error absoluto medio). El objetivo se considera alcanzado con ocho nodos operativos, completitud ≥

90 % y protocolo de calibración documentado para cada nodo.

Objetivo específico 2 — Desarrollar el modelo de detección de anomalías y el tablero.

*Procedimiento:* construcción del conjunto de datos a partir de las lecturas de las primeras

semanas de operación; ingeniería de características contextuales (franja horaria, día de la semana,

condición de clase programada, sede, tipo de espacio) para codificar el contexto en el espacio de

atributos, conforme a la sistematización de Chandola *et al.* [10]; entrenamiento de un modelo

Isolation Forest [11] con scikit-learn [12], con ajuste de la proporción de contaminación mediante

validación con un subconjunto de eventos etiquetados manualmente; definición de tres clases de

alerta —subutilización, congestión y equipo activo fuera de franja—; desarrollo del tablero web de

trazabilidad con vistas por sede, espacio y franja, y con la comparación entre ocupación registrada

y ocupación programada.

*Técnicas e instrumentos:* repositorio de código con control de versiones; pruebas unitarias del

backend; bitácora de trazabilidad del uso de IA generativa (Claude y ChatGPT) que registra, por

cada intervención, el propósito, el artefacto producido y el resultado de la revisión humana,

atendiendo la limitación de corrección funcional documentada por Chen *et al.* [23].

*Recolección, organización y análisis:* el desempeño del modelo se evalúa sobre el subconjunto

etiquetado manualmente por el equipo, reportando precisión y exhaustividad de las alertas y

discutiendo los falsos positivos por clase. El objetivo se considera alcanzado con el modelo

integrado al tablero, alertas emitidas de forma automática y métricas de desempeño documentadas.

Objetivo específico 3 — Evaluar el piloto con usuarios institucionales.

*Procedimiento:* dos sesiones de validación por sede con coordinadores académicos y docentes de los

espacios instrumentados: presentación del tablero, ejecución de tareas guiadas (consultar la

ocupación real de un espacio, revisar una alerta, comparar dos franjas) y discusión de las

decisiones que la información permitiría tomar; aplicación posterior de un cuestionario que combina

ítems de utilidad y facilidad de uso percibidas derivados del modelo de aceptación tecnológica

extendido [14] con la escala de usabilidad del sistema de Brooke [15]; verificación de una muestra

de alertas con la coordinación de sede para estimar su precisión.

*Técnicas e instrumentos:* guion de tareas; cuestionario en línea; formato de consentimiento

informado; matriz de verificación de alertas; formato de registro de decisiones de gestión

apoyadas en el tablero.

*Recolección, organización y análisis:* los datos cuantitativos se analizan con estadística

descriptiva (medias, dispersión y puntaje SUS global); las notas de las sesiones se codifican por

categorías emergentes (utilidad para la decisión, confianza en el dato, barreras de adopción). Los

resultados se integran en el informe técnico final, que incluye el cálculo de la brecha entre uso

programado y uso real por espacio y las condiciones de escalamiento a más sedes. El objetivo se

considera alcanzado con al menos cuatro sesiones realizadas, cuestionario aplicado a todos los

participantes e informe técnico entregado.

Consideraciones de calidad y limitaciones declaradas

El diseño asume tres limitaciones. Primera, la estimación de ocupación por sensórica de bajo costo es

aproximada y no equivale a un conteo exacto de asistentes [8]; por eso se reporta error de estimación

y no se usa el dato para efectos de control de asistencia. Segunda, doce semanas de operación producen

una ventana temporal corta, insuficiente para caracterizar estacionalidad del semestre; los hallazgos

se presentan como evidencia de piloto y no como caracterización definitiva. Tercera, la muestra de

usuarios de la evaluación es pequeña y de conveniencia, por lo que los puntajes de aceptación se

interpretan como indicio de adopción y no como estimación poblacional.

Resultados y productos de la propuesta

| Tipología Minciencias | Producto entregable | Objetivo específico | Indicador de verificación | Tiempo de impacto en la comunidad académica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Desarrollo tecnológico e innovación | Prototipo funcional del sistema IoT-IA: ocho nodos sensores desplegados en dos sedes, pasarela local, servicio de ingesta y base de datos de series de tiempo. | OE1 | Ocho nodos operativos con completitud de datos ≥ 90 % y protocolo de calibración documentado. | Inmediato durante el piloto (semanas 5 a 12) y permanente si la institución mantiene la operación de los nodos. |
| IV. Desarrollo tecnológico e innovación | Tablero de trazabilidad del uso de espacios con módulo de alertas de anomalías (subutilización, congestión, equipo activo fuera de franja) y repositorio de código documentado. | OE2 | Tablero en operación con alertas automáticas y métricas de precisión y exhaustividad reportadas. | Inmediato para la coordinación académica de las dos sedes; replicable a otras sedes en el semestre siguiente. |
| II. Formación de recurso humano en CTeI | Vinculación certificada de dos estudiantes de semillero (Ingeniería de Sistemas y Especialización en Inteligencia Artificial) como auxiliares de investigación, con plan de trabajo, bitácora y producto asignado. | OE2 | Dos certificaciones de participación emitidas y bitácoras de trabajo entregadas. | Durante la ejecución y de forma diferida en sus trabajos de grado y hojas de vida académicas. |
| I. Generación de nuevo conocimiento | Informe técnico de investigación con los resultados del piloto: patrones de uso, brecha entre uso programado y uso real, desempeño del modelo, resultados de aceptación y condiciones de escalamiento; formulado como manuscrito base para artículo o ponencia. | OE3 | Informe entregado a la DNI con datos, análisis y anexo de trazabilidad del uso de IA. | A partir de la semana 12 y en la ventana de observación de la siguiente convocatoria Minciencias. |
| I. Generación de nuevo conocimiento | Conjunto de datos institucional de ocupación de espacios, anonimizado y documentado con su diccionario de datos y licencia de uso interno. | OE3 | Conjunto de datos entregado con diccionario y descripción metodológica de su captura. | Reutilizable de forma permanente en aula, trabajos de grado y propuestas posteriores. |

No se compromete un producto de apropiación social del conocimiento ni de **divulgación pública de

la ciencia**: en doce semanas y con este presupuesto, cualquier producto de esa tipología sería el

mismo informe técnico presentado bajo otro nombre, y comprometerlo debilitaría la coherencia entre

alcance y productos que evalúa el numeral 11 de los Términos de Referencia. Si la DNI lo requiere, el

candidato natural es una socialización interna del piloto ante coordinadores de otras sedes, ejecutable

en la semana 12 sin costo adicional.

Presupuesto detallado

| Rubro | Descripción | Cantidad | Valor unitario (COP) | Valor total (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensórica | Módulo microcontrolador ESP32 DevKit (Wi-Fi integrado) | 8 | 45.000 | 360.000 |
| Sensórica | Sensor de presencia infrarrojo pasivo (PIR) | 8 | 12.000 | 96.000 |
| Sensórica | Sensor de distancia por tiempo de vuelo para conteo en acceso | 4 | 35.000 | 140.000 |
| Sensórica | Sensor ambiental de temperatura, humedad y presión / CO₂ | 8 | 40.000 | 320.000 |
| Sensórica | Sensor de corriente no invasivo (uso de equipos tecnológicos) | 8 | 38.000 | 304.000 |
| Sensórica | Fuente de alimentación 5 V, gabinete plástico y soporte de montaje por nodo | 8 | 30.000 | 240.000 |
| Sensórica | Componentes varios: cableado, borneras, resistencias, tornillería, marquillas | 1 | 180.000 | 180.000 |
| Sensórica | Kit de contingencia: 2 nodos de repuesto preensamblados | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Cómputo | Pasarela local / servidor de borde (computador de placa única 4 GB) | 1 | 520.000 | 520.000 |
| Cómputo | Almacenamiento microSD 64 GB y fuente de alimentación de la pasarela | 1 | 85.000 | 85.000 |
| Servicios | Servidor virtual de respaldo, dominio y acceso a API de IA generativa (3 meses) | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Talento humano | Auxiliares de investigación de semillero (bonificación por 3 meses) | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| Desplazamientos | Transporte intersedes para instalación, mantenimiento y sesiones de validación | 10 | 30.000 | 300.000 |
| Materiales | Papelería, impresión de guías de uso, señalética informativa de nodos y formatos de consentimiento | 1 | 120.000 | 120.000 |
| Divulgación | Diseño e impresión de póster técnico y logística de la socialización interna de resultados | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Imprevistos | Reposición de componentes averiados durante el despliegue (2,1 % del total) | 1 | 105.000 | 105.000 |
| TOTAL |  |  |  | 5.000.000 |

Verificación aritmética. Sensórica: 360.000 + 96.000 + 140.000 + 320.000 + 304.000 + 240.000 +

180.000 + 150.000 = 1.790.000. Cómputo y servicios: 520.000 + 85.000 + 480.000 = 1.085.000.

Talento humano: 1.400.000. Desplazamientos: 300.000. Materiales: 120.000. Divulgación:

200.000. Imprevistos: 105.000. Suma total: 1.790.000 + 1.085.000 + 1.400.000 + 300.000 +

120.000 + 200.000 + 105.000 = 5.000.000 COP, igual al techo de $5.000.000 por propuesta aprobada

establecido en el numeral 8 de los Términos de Referencia. Costo marginal por espacio adicional

instrumentado: aproximadamente 220.000 COP en componentes.

*Nota:* la adquisición de materiales e insumos queda sujeta a la revisión y aval de la Vicerrectoría

de Gestión, la Vicerrectoría de Innovación, Investigación y Emprendimiento y el Comité de Ética de la

Investigación Institucional, según lo previsto en el numeral 6 de los Términos de Referencia.

Lista de referencias

Norma de citación: IEEE, por corresponder a una propuesta de la Escuela de Ingenierías

(numeral 11, criterio 2.f de los Términos de Referencia). Todas las fuentes listadas están citadas en

el cuerpo del documento y todas las citas del cuerpo aparecen en esta lista. Las entradas están

numeradas en el orden de su primera cita en el cuerpo, como exige la norma.

[1] L. Atzori, A. Iera, y G. Morabito, "The Internet of Things: A survey," *Computer Networks*, vol.

54, no. 15, pp. 2787–2805, oct. 2010.

[2] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, y M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A vision,

architectural elements, and future directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7,

pp. 1645–1660, sep. 2013.

[3] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, y M. Ayyash, "Internet of Things: A survey

on enabling technologies, protocols, and applications," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*,

vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, 2015.

[4] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, y M. Zorzi, "Internet of Things for smart

cities," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 22–32, feb. 2014.

[5] S. E. Bibri, *Smart Sustainable Cities of the Future: The Untapped Potential of Big Data

Analytics and Context-Aware Computing for Advancing Sustainability*. Cham, Suiza: Springer, 2018.

[6] D. Minoli, K. Sohraby, y B. Occhiogrosso, "IoT considerations, requirements, and architectures

for smart buildings—Energy optimization and next-generation building management systems," *IEEE

Internet of Things Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 269–283, feb. 2017.

[7] B. Balaji, J. Xu, A. Nwokafor, R. Gupta, y Y. Agarwal, "Sentinel: Occupancy based HVAC actuation

using existing WiFi infrastructure within commercial buildings," en *Proc. 11th ACM Conf. on Embedded

Networked Sensor Systems (SenSys)*, Roma, Italia, 2013, art. 17, pp. 1–14.

[8] T. Labeodan, W. Zeiler, G. Boxem, y Y. Zhao, "Occupancy measurement in commercial office

buildings for demand-driven control applications—A survey and detection system evaluation," *Energy

and Buildings*, vol. 93, pp. 303–314, abr. 2015.

[9] L. M. Candanedo y V. Feldheim, "Accurate occupancy detection of an office room from light,

temperature, humidity and CO₂ measurements using statistical learning models," *Energy and

Buildings*, vol. 112, pp. 28–39, ene. 2016.

[10] V. Chandola, A. Banerjee, y V. Kumar, "Anomaly detection: A survey," *ACM Computing Surveys*,

vol. 41, no. 3, art. 15, pp. 1–58, jul. 2009.

[11] F. T. Liu, K. M. Ting, y Z.-H. Zhou, "Isolation forest," en *Proc. 8th IEEE Int. Conf. on Data

Mining (ICDM)*, Pisa, Italia, 2008, pp. 413–422.

[12] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning

Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[13] A. Alghamdi y S. Shetty, "Survey toward a smart campus using the Internet of Things," en *Proc.

IEEE 4th Int. Conf. on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud)*, Viena, Austria, 2016, pp.

235–239.

[14] V. Venkatesh y F. D. Davis, "A theoretical extension of the technology acceptance model: Four

longitudinal field studies," *Management Science*, vol. 46, no. 2, pp. 186–204, feb. 2000.

[15] J. Brooke, "SUS: A quick and dirty usability scale," en *Usability Evaluation in Industry*, P.

W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, y I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor &

Francis, 1996, pp. 189–194.

[16] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, y S. Ram, "Design science in information systems research,"

*MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, mar. 2004.

[17] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, y S. Chatterjee, "A design science research

methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24,

no. 3, pp. 45–77, 2007.

[18] K. Ashton, "That 'Internet of Things' thing," *RFID Journal*, jun. 2009.

[19] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, y L. Xu, "Edge computing: Vision and challenges," *IEEE

Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, oct. 2016.

[20] OASIS, *MQTT Version 3.1.1 — OASIS Standard*, A. Banks y R. Gupta, Eds., oct. 2014.

[21] Z. Shelby, K. Hartke, y C. Bormann, *The Constrained Application Protocol (CoAP)*, RFC 7252,

Internet Engineering Task Force, jun. 2014.

[22] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Shanghái, China: Espressif Systems, 2023.

[23] M. Chen *et al.*, "Evaluating large language models trained on code," *arXiv preprint*

arXiv:2107.03374, jul. 2021.

[24] Congreso de la República de Colombia, *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan

disposiciones generales para la protección de datos personales*, Bogotá, Colombia, oct. 2012.

[25] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, *Documento conceptual del modelo de medición de

grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de

investigadores*, Bogotá, Colombia: Minciencias, 2021.

Declaración de uso de herramientas de IA. En la construcción de este anteproyecto se emplearon

asistentes de IA generativa (Claude, de Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI) para tres tareas:

apoyo en la búsqueda y depuración inicial de referentes técnicos, estructuración y redacción de

borradores de los apartados, y revisión de consistencia interna entre objetivos, productos,

actividades y cronograma. Los datos bibliográficos de las 25 referencias (autores, título,

publicación, volumen, número, páginas y año) fueron contrastados uno por uno antes de incorporarse, y

la correspondencia entre citas del cuerpo y entradas de la lista se verificó de forma automática en

ambos sentidos; queda pendiente, previo a la radicación, la consulta directa del texto completo de

cada fuente por parte del investigador principal. Durante la

ejecución, las mismas herramientas se emplearán como asistentes de codificación y de documentación

técnica, con revisión y prueba humana obligatoria de todo artefacto generado, y con registro en la

bitácora de trazabilidad de uso de IA prevista en el objetivo específico 2.

Aspectos éticos

| Aspecto ético | Argumentación |
| --- | --- |
| a) Posible impacto sobre poblaciones sujeto de estudio o intervenida | El piloto no interviene poblaciones vulnerables ni realiza procedimientos sobre personas. Los ocupantes de los espacios instrumentados no son sujetos de estudio: el sistema mide variables físicas del espacio (presencia, conteo agregado en el acceso, temperatura, humedad, CO₂, consumo eléctrico) y no características, conductas ni desempeño de individuos. El único grupo humano con participación activa son los coordinadores académicos y docentes que evalúan el tablero, cuya participación es voluntaria, sin incentivo y sin consecuencia laboral alguna. Se declara y se controla explícitamente un riesgo de uso indebido: los datos no se emplearán para control de asistencia, evaluación docente ni vigilancia de personas, y esa restricción quedará escrita en el documento de entrega del sistema a la institución. Se instalará señalética informativa visible en cada espacio instrumentado indicando qué se mide y con qué fin. |
| b) Adecuado uso y manejo de la información, incluyendo consentimiento informado cuando sea necesario | Por diseño, los nodos no capturan imagen, video, audio, identificadores de dispositivos ni datos biométricos: registran conteos agregados y variables físicas con marca temporal, de modo que la información tratada no constituye dato personal en el sentido de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 [24]. Los datos se almacenan en infraestructura institucional con acceso restringido al equipo de investigación y a la coordinación académica autorizada, y el conjunto de datos publicado internamente se entrega agregado por franja y espacio. Para las sesiones de validación sí se aplica consentimiento informado escrito a cada participante, con información sobre propósito, uso de sus respuestas, tratamiento anonimizado de las mismas y derecho a retirarse en cualquier momento; los cuestionarios se reportan de forma agregada y sin identificación nominal. La instalación en cada sede requerirá autorización previa de la coordinación administrativa correspondiente. |
| c) Respeto por el ambiente circundante, trato digno a seres humanos y otros seres sintientes | No se experimenta con animales ni con seres sintientes: no aplica ese componente y se declara así de manera expresa. Respecto del ambiente, la propuesta tiene efecto favorable esperado, ya que la detección de equipos encendidos fuera de franja y de espacios climatizados sin ocupación permite reducir consumo eléctrico. Sobre los residuos electrónicos: los nodos son de bajo consumo y alimentados por red eléctrica, sin baterías de un solo uso; los componentes averiados y los residuos del ensamble se dispondrán a través de los canales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la institución, y no en residuos ordinarios. La instalación no altera la estructura física de las edificaciones: los nodos se fijan con soportes reversibles y no requieren obra. |
| d) Garantía de respeto a los criterios básicos de propiedad intelectual y derechos de autor | Todo el software de terceros utilizado es de código abierto con licencias que permiten su uso e integración, y se documentará el inventario de dependencias con su licencia respectiva. Las referencias del anteproyecto se citan en norma IEEE con atribución completa, y no se reproducen fragmentos de obras ajenas sin cita. El código, el firmware, la documentación y el conjunto de datos producidos son resultado del proyecto y se ceden a la institución conforme a la carta de cesión de derechos del Anexo 1, con reconocimiento de la autoría del investigador principal y de los auxiliares de investigación, cuya contribución se declarará explícitamente en el informe técnico. El uso de IA generativa se declara de manera abierta en el apartado anterior y se somete a revisión humana, en atención a las limitaciones de corrección funcional documentadas para estos modelos [23]; ningún texto o código generado se incorpora sin verificación, y la responsabilidad autoral permanece en el equipo humano. |

Estructura de objetivos y actividades

Nota sobre las fechas. Las columnas de fecha se expresan en **semanas relativas contadas desde la

firma del acta de inicio**, porque las fechas del cronograma institucional (numeral 9 de los Términos

de Referencia) ya transcurrieron y no se han confirmado nuevas. El anclaje a fechas calendario se hará

cuando la DNI confirme la fecha del acta de inicio. La numeración de actividades es **consecutiva a

través de los tres objetivos específicos** (1 a 12), y es la misma que referencia el cronograma.

Objetivo específico 1

Diseñar e implementar la arquitectura de sensórica IoT y el pipeline de captura, transmisión y

almacenamiento de datos para ocho espacios académicos en dos sedes (semanas 1 a 5).

| # | Actividad | Resultado esperado | Indicador de cumplimiento | Medio de verificación | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requisitos con la coordinación académica y selección de los 8 espacios piloto en 2 sedes | Espacios piloto definidos y requisitos de información documentados | 8 espacios seleccionados con matriz de criterios aplicada y 2 entrevistas realizadas | Documento de requisitos, matriz de selección y actas de entrevista | Semana 1 | Semana 2 |
| 2 | Diseño de la arquitectura del sistema en cuatro capas y del modelo de datos | Documento de arquitectura y diccionario de datos aprobados internamente | 1 documento de arquitectura con diagrama de despliegue y esquema de la base de datos | Documento de arquitectura versionado en el repositorio | Semana 1 | Semana 3 |
| 3 | Adquisición, ensamble y calibración de los 8 nodos sensores (más 2 de repuesto) | Nodos ensamblados y calibrados contra conteo manual | 8 nodos con protocolo de calibración completo (≥ 6 franjas de contraste por nodo) | Actas de calibración por nodo y registro fotográfico del ensamble | Semana 2 | Semana 4 |
| 4 | Despliegue del pipeline de captura, transmisión MQTT, pasarela de borde y almacenamiento; verificación de integridad e instalación de la señalética informativa en cada espacio | Pipeline operativo con datos fluyendo desde las 2 sedes y espacios señalizados | Completitud de lecturas ≥ 90 % durante 5 días continuos de prueba y señalética visible en los 8 espacios | Reporte de integridad de datos, captura del almacenamiento y registro fotográfico de la señalética | Semana 3 | Semana 5 |

Objetivo específico 2

Desarrollar el modelo de detección de anomalías de uso y el tablero de trazabilidad, con uso

documentado de IA generativa en el ciclo de construcción (semanas 5 a 9).

| # | Actividad | Resultado esperado | Indicador de cumplimiento | Medio de verificación | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Construcción y preprocesamiento del conjunto de datos de ocupación, con ingeniería de características contextuales | Conjunto de datos consolidado y documentado, listo para modelado | 1 conjunto de datos con ≥ 4 semanas de lecturas y diccionario de variables | Conjunto de datos versionado y notebook de preprocesamiento | Semana 5 | Semana 6 |
| 6 | Entrenamiento, ajuste y validación del modelo de detección de anomalías (Isolation Forest) | Modelo entrenado con desempeño reportado sobre eventos etiquetados | Precisión y exhaustividad reportadas sobre ≥ 40 eventos etiquetados manualmente | Notebook de entrenamiento, matriz de resultados y modelo serializado | Semana 6 | Semana 8 |
| 7 | Desarrollo del tablero de trazabilidad y del módulo de alertas por clase de anomalía | Tablero web operativo con 3 clases de alerta y comparación uso real / uso programado | Tablero desplegado con vistas por sede, espacio y franja, y alertas automáticas activas | Repositorio de código, URL del tablero y video de recorrido funcional | Semana 6 | Semana 9 |
| 8 | Documentación técnica del sistema, redacción del documento de salvaguardas de uso del dato y consolidación de la bitácora de trazabilidad del uso de IA generativa | Manual técnico, documento de salvaguardas y bitácora de uso de IA completos | 1 manual técnico y 1 documento de salvaguardas entregados, y bitácora con el 100 % de las intervenciones de IA registradas y revisadas | Manual técnico, documento de salvaguardas y bitácora de trazabilidad de IA | Semana 7 | Semana 9 |

Objetivo específico 3

Evaluar el piloto con coordinadores académicos y docentes de las dos sedes y medir su efecto sobre la

decisión de asignación de espacios (semanas 9 a 12).

| # | Actividad | Resultado esperado | Indicador de cumplimiento | Medio de verificación | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Pruebas de funcionamiento en sitio, verificación de alertas con la coordinación de sede y ajustes del prototipo | Prototipo ajustado y precisión de alertas estimada | ≥ 20 alertas verificadas con la coordinación y precisión reportada por clase | Matriz de verificación de alertas y registro de incidencias resueltas | Semana 9 | Semana 10 |
| 10 | Sesiones de validación con coordinadores y docentes (tareas guiadas) y aplicación del cuestionario de aceptación y usabilidad | Evaluación de aceptación y usabilidad completada en las 2 sedes | ≥ 4 sesiones realizadas y cuestionario aplicado al 100 % de los participantes; puntaje SUS calculado | Consentimientos informados, guiones de sesión, base de respuestas y cálculo del SUS | Semana 10 | Semana 11 |
| 11 | Análisis integrado de resultados: patrones de uso, brecha uso programado / uso real, anomalías y decisiones apoyadas | Análisis de resultados consolidado por espacio y por sede | Brecha calculada para los 8 espacios y decisiones de gestión documentadas | Reporte de análisis con tablas y gráficos por espacio | Semana 11 | Semana 12 |
| 12 | Elaboración del informe técnico final, entrega del conjunto de datos anonimizado y socialización interna de resultados | Productos comprometidos entregados a la DNI | 1 informe técnico, 1 conjunto de datos con diccionario, 2 certificaciones de semillero y 1 socialización realizada | Informe técnico radicado, conjunto de datos entregado, certificaciones y acta de socialización | Semana 11 | Semana 12 |

Cronograma de actividades

El cronograma se estructura por número de actividad de la estructura de objetivos y actividades

(1 a 12). Se expresa en semanas relativas (S1 a S12) contadas desde la firma del acta de inicio,

por las razones señaladas en la nota anterior: el cronograma institucional publicado en los Términos

de Referencia corresponde a fechas ya transcurridas y el anclaje a calendario queda pendiente de

confirmación de la DNI. La duración total es de 12 semanas (3 meses), consistente con la

orientación del numeral 7 de los Términos de Referencia de priorizar productos entregables en

aproximadamente tres meses.

| Actividad # | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Correspondencia con los objetivos específicos: OE1 → actividades 1 a 4 (S1–S5); OE2 → actividades

5 a 8 (S5–S9); OE3 → actividades 9 a 12 (S9–S12). Las semanas de traslape entre objetivos (S5 y S9)

son deliberadas: el conjunto de datos del OE2 requiere que el pipeline del OE1 ya esté capturando, y

las pruebas en sitio del OE3 comienzan mientras se cierra el desarrollo del tablero.

Control de cambios

Última fila del INV-FO03. Se diligencia con la versión que efectivamente se radica.

| Fecha | Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 15/08/2026 | 1.0 | Versión inicial del anteproyecto, estructurada sobre el formato INV-FO03 (Anexo 2) y auditada contra los Términos de Referencia 2026 (Fase II). Cronograma en semanas relativas S1–S12 por vencimiento del cronograma del numeral 9. |
| Por definir | 1.1 | Reservada para el anclaje del cronograma a fechas calendario, la confirmación del inventario real de sensores y puntos de red disponibles en la sede, y el cierre de los pendientes administrativos una vez la DNI responda las consultas radicadas. |